| 样本质控表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 患者编号 | P-0001 | 来源单位 | A 医院 |  |  |
| 患者姓名 | 测试供体甲 | 取样部位 | 肝右叶 | 取样方式 | 手术切除 |
| 性别 | 男 | 临床诊断/ 既往治疗 | 测试诊断 |  |  |
| 收样描述 | 样本按质控要求，保持2-8℃低温环境运输至实验室。 |  |  |  |  |
| 收样时间 | 2026-08-23 | 处理时间 | 2026-08-23 14:20:00 | 操作人 | 李工 |
| 内部编号 | T-hli01 | 细胞活率测定 | 活率报告.pdf |  |  |
|  | 样本图片 |  |  | 情况描述 |  |
| 收 样 原 始 情 况 |  |  |  | 组织块约 0.8cm。 |  |
| 样 本 观 察 情 况 |  |  |  | 样本外观呈黄白色。 |  |
| 样 本 预 处 理 情 况 |  |  |  | 样本经剪切等预处理。 |  |

注：合格，活率≥70%；基本合格，50%~70%；不合格，＜50%或活细胞＜1x104。

| 类器官质控表 |  |
| --- | --- |
| 样本观察情况 |  |
| 形成类器官时间 | 第 5 天 |
| 生长状态 | 良好 |
| 类器官生长情况 | 类器官成球规则。 |
| 预计筛药 | 索拉非尼、仑伐替尼 |
| 反馈时间 | 2026-10-15 |

| 类器官质量评分表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 变量 | 分类 | 评分标准 | 类器官质量评分 |
| 培养前样本评分 | <40 | 8 | 20 |
|  | 40~80 | 16 |  |
|  | >80 | 20 |  |
| 培养天数 | >14d | 0 | 10 |
|  | ≤14d | 10 |  |
| 类器官数量 （药敏实验实际测得） | <100 | 0 | 25 |
|  | 100~1500 | 10 |  |
|  | 1500~4000 | 25 |  |
|  | >4000 | 40 |  |
| 类器官直径 | <30μm | 10 | 30 |
|  | 30~100μm | 20 |  |
|  | >100μm | 30 |  |
| 合计 |  |  | 85 |

注：类器官质量评分≤50表示类器官质量偏差，药敏实验失败风险较大；50~75表示类器官质量中等；≥75表示类器官质量良好。